|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  | ЖСК «Зенит-К» |
| Телефон  | 84955627217, 89055077504 |
| Объект  | Многоквартирный дом |
| Адрес объекта | МО,г.Красногорск,ул.Циолковского д.17 |
| Срок поставки |  |

**Опросный лист**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Оборудование** |
|  | Количество, *шт* | 4 |
|  | Тип (*пассажирский/больничный/грузовой*) | грузовой |
|  | Машинное помещение (*да/нет*) | да |
|  | Назначение здания (*административное/жилое/производственное*) | жилое |
|  | Грузоподъемность, *кг* | 500 |
|  | Количество остановок, *шт* | 12/14 |
|  | Количество этажных дверей, *шт* | 12/14 |
|  | Тип кабины (*проходная/непроходная*) | непроходная |
|  | Скорость, *м/с* | 1,4 |
|  | Высота подъема, *мм* | 37,4 |
|  | Высота верхнего этажа, *мм* | 4300 |
|  | Габариты шахты Ш х Г, *мм* | 1700\*2650 |
|  | Габариты кабины Ш х Г х В, *мм* | 2200\*1080\*2100 |
|  | Двери кабины (*автоматические/ручного открывания*) | автоматические |
|  | Размер дверного проема, Ш х В, *мм* | 1200\*2000 |
|  | Отделка кабины (*окраска/нержавейка/металлопласт*) | металопласт |
|  | Отделка Дверей Кабины (*окраска/нержавейка*) | нержавейка |
|  | Отделка Дверей Шахты (*окраска/нержавейка*) | нержавейка |
|  | Фотоштора (*да/нет*) | да |
|  | Вентилятор (*да/нет*) | да |
|  | Пол кабины (*ПВХ/рифленый алюминий/искусственный камень/металлический лист)* | Металлический лист |
|  | Огнестойкость дверей шахты (нет/E30/EI30/EI60) |  |
|  | **Р**ежим **П**еревозки **П**ожарных **П**одразделений (*да/нет*) | да |
|  | Сейсмичность (*да/нет*) | нет |
|  | Дисплей | да |
|  | Индикаторы положения кабины | да |
|  | Дополнительная информация |  |